招标邀请函

项目名称：**金宝电子国大路新机修监控**

招标单位：**山东金宝电子有限公司**

山东金宝电子有限公司就“**新机修厂房监控工程** ”现进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有相关资质及履约能力的供应商参加投标，具体事项如下：

**一、招标人：**山东金宝电子有限公司

**二、项目名称：金宝电子新机修监控**

**三、发售标书时间：** 2023年 3月 16日

**四、联系方式：**0535-2701502 （采购部）

**五、招标内容：**

 **国大路新机修厂房需安装监控一套，具体参数为下表所列内容：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **配件** | **规格** | **数量** | **详细** | **备注：****各配件保修期为1年，保修期内配件有任何问题必须上门维修。** |
| **海康彩色监控头** | DS-2CD3T47EDWDV3 | **20个** |  |
| **交换机** | **Tplink 8口千兆** | **5个** |  |
| **交换机** | **Tplink 16口千兆** | **2个** |  |
| **光收发** | **Tplink千兆** | **3对** |  |
| **光缆** | **国标12芯** | **600米** |  |
| **网线** | **海康超5类** | **400米** |  |
| **电源线** | **国标2\*1.0铜线** | **300米** |  |
| **机柜** | **金属1200\*600\*600** | **2个** |  |
| **硬盘录像机** | **DS-8832N-R8** | **1个** |  |
| **显示器** | **Aoc 24寸液晶** | **1个** |  |
| **硬盘** | **8t希捷监控** | **8块** |  |

**备注：**

**1.摄像头安装位置：大厂房室外东南西北四角各两个共8个，室内仓库一个，东头一个，西头一个，共3个。小厂房室外四角共8个，室内一个位于门口。**

**2.安装费用及线管、配电箱等配件费用均平摊于上述设备清单列表中，无需单独列出。**

**烦请贵单位在收到《招标邀请函》后，于24小时内给予回复是否参与投标。一周内需到现场确认，投标价格需单价明确，不得出现辅材等模糊计价项目，结算施工结算单为准。**

**山东金宝电子有限公司**

**2023年 3月16 日**